▶ 동절기 상수도 동파예방 요령 안내◀

우리시는 동절기 상수도관 동파로 인한 시민불편 최소화를 위해 동파

예방방법과 동파시 조치요령에 대해 다음과 같이 안내하오니 일상생활에 불편이 없도록 예방하시기 바랍니다.

◈ 단독주택의 경우 수도계량기 보호통 내부는 헌옷, 스티로폼 등으로

속을 채워 따뜻하게 유지해야 합니다.

◈ 공동주택의 경우 수도계량기 보호함에 스티로폼 보온덮개를 설치

하거나 헌옷 등으로 보온을 철저히 하고 가급적 뚜껑은 열지 말아야 합니다.

◈ 외부로 드러나 있는 상수도관은 스티로폼, 새끼줄이나 헝겊 등으로 관을

감싸 물과 찬공기가 스며들지 않도록 해야 합니다.

◈ 부동급수전의 경우 앞에 설치된 밸브는 항상 열어 놓고 수도관에 달려있는

뒤쪽 밸브만 사용해야 동결 및 동파를 막을 수 있습니다.

※ 수도계량기가 얼어 터져 교체 및 수리했을 경우 수리비용은 수용가가     전액 부담해야 합니다.

구 경	13mm	20mm	25mm	32mm	40mm
금 액	27,000원	42,000원	69,000원	92,500원	105,000원

☞ 얼었을 경우는 미지근한 물(약20℃)에서 점차 뜨거운 물로

녹여야 합니다.

동파에 관한 의문사항은 목포시청 수도과로 문의하시기 바랍니다.

ꡒ동파 민원처리 상황실ꡓ(☎) 270-8564, 270-3396

목    포    시