몽탄정수장 매일항목 수질검사 결과

(2021년  5월  29일)

연번	검 사 항 목	단위	수질기준	검사결과
1	냄새(Odor)	-	무 취	없음
2	맛(Taste)	-	무 미	없음
3	수소이온농도(pH)	-	5.8 ~ 8.5	6.82
4	색도(Color)	도	5 이하	0
5	탁도(Turbidity)	NTU	0.5 이하	0.03
6	유리잔류염소(Free residual chlorine)	㎎/L	4.0 이하	0.66