□ 관급자재 태양광 모듈구매 관련 “에너지경제” 보도 내용 반박

1. 보 도 지 : 에너지경제신문 전국사회지문(광주/전남)

2. 보도기자 : 문승용(광주전남 법인대표)

3. 보도일자 : 2026. 1. 27.

4. 보도내용에 대한 목포시 의견

가. 550W로 명시되어 있으나 500W로 하향 사양으로 계약한 의혹

→ 당초 설계되었던 550W제품이 단종되어 동등 이상 500W 되는 혁신 제품으로 계약함. 전체 설계는 (총설치용량 411.95KW, 설치면적 1,926.76㎡, 모듈개수 749개)이며, 계약된 총 모듈 용량(총설치용량  412KW, 설치면적 1,778.81㎡, 모듈개수 824개)로 설계용량 이상으로 계약하였으며, 이는 한정된 예산으로 총 설계용량을 초과 달성한 계약임

나. 특정업체에 유리한 계약구조로 계약한 의혹

→ 계약된 제품은 조달에 등록된 혁신 제품으로 설계된 제품 동등 이상의 제품이며, 설계가액 대비 1억 여원 예산이 절감 됨

다. 설계변경 절차를 지켜지지 않았고 감리단과 발주부서가 이를 묵인하였다는 의혹

→ 건축공사 시 발생하는 모든 설계변경은 설계변경 후 공사를 진행 할 경우 설계변경 동안 공사가 멈추게 되어 공사 지연을 초래함에 따라 실정보고 승인 후 공사의 멈춤 없이 차후 설계변경을 하는 게 일반적인 사례이고, 현재 설계변경이 진행 중인 사항임

라. 감리는 설계를 변경할 권한이 없는데 특정 업체 제품을 전제로 보고서를 구성하였다면 권한 남용이자 특혜 소지가 크다는 의혹

→ 현재 설계변경 진행 중인 사항으로 감리가 설계를 변경한 것이 아니라, 당초 설계에 참여한 기술자 의견 및 시장조사를 통해 가장 합리적인 방안으로 감리가 기술 검토한 사항을 우리시에서 사업부서와 계약부서가 협의한 후 처리한 사안임